## Sheet1
| Codice | Natura Prodotto / ID del cliente | N Vasca | N Lotto | N Partita | Stato | Creazione | Scadenza | Conforme | Inizio | Ultimo | Acetaldeide enzimatico mg/l | intensità colorante rossi A420+520+620 | tonalità A 420/ A 520 | A 420% | A 520% | A 620% | antociani mg/l | forma dello spettro | polifenoli totali ultravioletto in acido gallico | leucoantociani mg/l | catechine mg/l | acido gluconico g/l | ICP - alluminio | ICP - calcio mg/l | ICP - ferro | ICP - litio | ICP - piombo | ICP - rame mg/l | ICP - zinco | intensità colorante bianchi A 420 | acidità totale, in acido tartarico, g/l | titolo alcolometrico volumico | Glucosio + Fruttosio Y15 | potassio g/l | acido tartarico g/l | acido l(-) malico g/l | Azoto prontamente assimilabile enzimatico | Azoto ammoniacale enzimatico | Azoto alfa-amminico enzimatico | acidità volatile, in acido acetico, g/l | acido tartarico CC g/l | bentonite minima da aggiungere g/hl | titolo alcolometrico FTIR | zuccheri riduttori FTIR | acidità totale FTIR | ph | potassio max secondo Usseglio-Tomasset g/l | acido tartarico libero | acido tartarico aggiunto | prodotto di concentrazione | acido tartarico aggiungibile secondo Ridomi g/hl | temperatura di saturazione richiesta °C | temperatura di saturazione attuale °C | calcio limite max sec Ridomi mg/l | potassio ad equilibrio raggiunto sec Ridomi g/l | giudizio stabilità Usseglio-Tomasset | giudizio stabilità Ridomi | decremento acidità totale sec Ridomi g/l | pH ad equilibrio raggiunto sec Ridomi
0 | 20-LM06395 | Vino / PROSECCO ROSE' | AUT 130 |  |  | Validato | 27/08/2020 08.09.35 | 31/08/2020 | S | 27/08/2020 11.41.07 | 27/08/2020 11.41.13 | 68
1 | 20-LM06396 | Vino / PROSECCO ROSE' | AUT 110 |  |  | Validato | 27/08/2020 08.12.49 | 31/08/2020 | S | 27/08/2020 11.40.48 | 27/08/2020 11.40.53 | 63
2 | 20-LM06397 | Vino / PINOT NERO TQ | AUT 40 |  |  | Validato | 27/08/2020 08.13.26 | 31/08/2020 | N | 28/08/2020 18.27.31 | 28/08/2020 18.28.27 |  | 124.8 | 1.25 | 52.3 | 41.7 | 6 | 306 | 30.1 | 321 | 235 | 191 | 0.18 | < 0.75 | 105 | < 1.00 | 0.019 | 0.023 | 2.44 | 0.52
3 | 20-LM06458 | Vino / PINOT GRIIGO TQ 2020 |  |  |  | Validato | 28/08/2020 09.09.05 | 01/09/2020 | N | 28/08/2020 18.24.59 | 28/08/2020 18.25.27 | [8 empty] | 146 | 12 | 7 | 0.72 | < 0.75 | 126 | < 1.00 | 0.026 | 0.028 | 2.38 | 0.54 | 12.5
4 | 20-LM06459 | Vino / PINOT GRIGIO 2020 FLOTTATO CON ARIA |  |  |  | Validato | 28/08/2020 09.12.16 | 01/09/2020 | N | 28/08/2020 18.28.37 | 28/08/2020 18.29.33 | [8 empty] | 144 | 15 | 7 |  | < 0.75 | 104 | < 1.00 | 0.02 | 0.024 | 2.16 | < 0.50 | 24.6
5 | 20-LM06460 | Vino / PINOT NERO AUT 40 - 2020 FLOTTATO CON N |  |  |  | Validato | 28/08/2020 09.13.29 | 01/09/2020 | N | 28/08/2020 18.26.13 | 28/08/2020 18.27.07 |  | 132.4 | 1.14 | 48.9 | 43 | 8.2 | 31 | 33.6 | 262 | 128 | 90 | 0.17 | < 0.75 | 126 | < 1.00 | 0.02 | 0.02 | 2.69 | 0.58
6 | 20-LM07072 | Vino / RIF 4441/20 |  | L0199 |  | Validato | 07/09/2020 17.32.29 | 09/09/2020 | S | 08/09/2020 14.22.14 | 08/09/2020 14.22.19 | [20 empty] | 5.18
7 | 20-LM07073 | Vino / RIF 4658/20 |  | L0203 |  | Validato | 07/09/2020 17.33.13 | 09/09/2020 | S | 08/09/2020 14.21.36 | 08/09/2020 14.21.42 | [20 empty] | 4.88
8 | 20-LM07074 | Vino / RIF 4440/20 |  | L0199 |  | Validato | 07/09/2020 17.33.50 | 09/09/2020 | S | 08/09/2020 14.21.19 | 08/09/2020 14.21.23 | [20 empty] | 4.84
9 | 20-LM07480 | Vino / PINOT BIANCO 2020 CHIARIFICATO CON ARIA | AUT 40 |  |  | Validato | 14/09/2020 16.58.05 | 16/09/2020 | N | 15/09/2020 17.59.43 | 15/09/2020 18.00.39 | [8 empty] | 131 | 18 | 24 |  | < 0.75 | 147 | < 1.00 | 0.019 | 0.033 | 1.61 | < 0.50 | 19.4
10 | 20-LM07481 | Vino / PINOT BIANCO 2020 T.Q. | AUT 40 |  |  | Validato | 14/09/2020 16.59.15 | 16/09/2020 | N | 15/09/2020 18.00.47 | 15/09/2020 18.02.27 | [8 empty] | 211 | 35 | 58 | 1.06 | < 0.75 | 139 | < 1.00 | 0.02 | 0.046 | 1.59 | < 0.50 | 14.8
11 | 20-LM07655 | DOCG MOSTO - S207-2020 |  |  |  | Validato | 16/09/2020 18.08.30 | 18/09/2020 | N | 17/09/2020 17.35.38 | 17/09/2020 17.36.49 | [8 empty] | 143 | 38 | 64 | 0.2 | < 0.75 | 96 | < 1.00 | 0.023 | < 0.015 | 3.19 | < 0.50 | 8.3
12 | 20-LM07656 | DOC TV MOSTO 2020-S208 |  |  |  | Validato | 16/09/2020 18.10.03 | 18/09/2020 | N | 17/09/2020 17.41.54 | 17/09/2020 17.42.29 | [8 empty] | 146 | 20 | 44 | 0.03 | < 0.75 | 106 | < 1.00 | 0.018 | 0.019 | 3.96 | < 0.50 | 12.6
13 | 20-LM07657 | Vino / DOC TV MOSTO RANZA 2020 T.Q. |  |  |  | Validato | 16/09/2020 18.10.04 | 18/09/2020 | N | 17/09/2020 17.40.51 | 17/09/2020 17.41.29 | [8 empty] | 189 | 43 | 80 | 0.34 | < 0.75 | 107 | < 1.00 | 0.02 | 0.024 | 1.65 | < 0.50 | 14.9
14 | 20-LM07658 | Vino / DOC MOSTO 2020 |  |  |  | Validato | 16/09/2020 18.12.41 | 18/09/2020 | N | 17/09/2020 17.38.48 | 17/09/2020 18.14.36 | [8 empty] | 164 | 20 | 36 | 0.29 | < 0.75 | 120 | < 1.00 | 0.022 | 0.03 | 1.83 | < 0.50 | 12.9 |  | 0.3 | 149.2 | 1.256 | 2.77 | 3.2 | 160 | 67 | 106
15 | 20-LM07672 | Vino / PROSECCO DOC TV MOSTO RANZA FLOTTATO E FILTRATO FARINA 2020 |  |  |  | Validato | 17/09/2020 11.12.49 | 21/09/2020 | N | 17/09/2020 17.40.06 | 17/09/2020 17.40.38 | [8 empty] | 131 | 10 | 18 |  | < 0.75 | 112 | < 1.00 | 0.019 | 0.021 | 1.75 | < 0.50 | 3.8
16 | 20-LM07673 | Vino / IM6013 2020 | AUT 89 |  |  | Validato | 17/09/2020 11.14.13 | 21/09/2020 | N | 17/09/2020 18.14.54 | 17/09/2020 18.16.54 | [8 empty] | 171 | 15 | 28 | 0.4 | 0.91 | 97 | < 1.00 | 0.021 | 0.035 | 0.84 | < 0.50 | 10.8 |  | 0.61 | 181.5 | 0.853 |  | 2.03 | 192 | 88 | 119 | 0.21 | 4.03
17 | 20-LM08028 | Vino / 413 - TQ 2020 |  |  |  | Validato | 21/09/2020 18.54.10 | 23/09/2020 | N | 22/09/2020 18.02.57 | 22/09/2020 18.03.45 | [8 empty] | 140 | 15 | 20 |  | 1.46 | 181 | < 1.00 | 0.019 | 0.02 | 1.08 | < 0.50 | 16
18 | 20-LM08029 | Vino / 413 CHIARO 2020 |  |  |  | Validato | 21/09/2020 18.54.55 | 23/09/2020 | N | 22/09/2020 18.01.20 | 22/09/2020 18.02.39 | [8 empty] | 180 | 28 | 40 | 0.78 | < 0.75 | 85 | < 1.00 | 0.032 | 0.034 | 1.26 | < 0.50 | 11 |  | 0.46 | 146.2 | [6 empty] | 0.28
19 | 20-LM08762 | Vino / VERDUZZO TQ 2020 | AUT 40 |  |  | Validato | 30/09/2020 18.40.45 | 02/10/2020 | N | 01/10/2020 17.39.36 | 01/10/2020 17.40.41 | [8 empty] | 184 | 51 | 117 | 0.05 | < 0.75 | 84 | < 1.00 | 0.02 | 0.03 | 0.88 | < 0.50 | 7.3
20 | 20-LM08904 | Vino / VERDUZZO 2020 - FLOTTATO |  |  |  | Validato | 02/10/2020 10.32.08 | 06/10/2020 | N | 02/10/2020 18.20.37 | 02/10/2020 18.21.29 | [8 empty] | 203 | 88 | 202 |  | < 0.75 | 112 | < 1.00 | 0.016 | 0.026 | 0.59 | < 0.50 | 9.8
21 | 20-LM10977 | Vino / PROSECCO DOC TREVISO SPUM | AUT 114 |  | 40/20 | Validato | 12/11/2020 08.30.08 | 16/11/2020 | S | 12/11/2020 11.05.53 | 12/11/2020 11.05.56 | [31 empty] | 0
22 | 20-LM11049 | Vino / PROSECCO DOC TV SPUM | AUT.111 |  | PARTITA 43/20 | Validato | 13/11/2020 15.22.10 | 17/11/2020 | S | 13/11/2020 17.41.16 | 13/11/2020 17.42.05 | [13 empty] | 121 | [9 empty] | 0.537 | 1.34 | [6 empty] | 0 | 11.22 | 13.2 | 4.6 | 3.19 | 0.773 | -0.72 | 0 | 0.007 | 65 | 13 | 7.5 | 124 | 0.889 | stabile | stabile
23 | 20-LM11259 | Vino / PINOT GRIGIO VINO | AUT 19 |  |  | Validato | 19/11/2020 08.13.36 | 23/11/2020 | S | 19/11/2020 17.57.24 | 19/11/2020 17.58.25 | [13 empty] | 105 | [9 empty] | 0.652 | 1.64 | [6 empty] | 0 | 12.28 | 1.9 | 4.5 | 3.28 | 0.598 | -0.86 | 0 | 0.0109 |  | 13 | 13.7 | 76 | 0.639 | instabile | instabile | 0 | 3.27
24 | 20-LM12317 | Vino / PROSECCO DOC TV SPUM BRUT C19/20-21 imbottigliato 09/11/2020 |  | L0314 |  | Validato | 17/12/2020 08.40.47 | 21/12/2020 | S | 17/12/2020 11.26.13 | 17/12/2020 11.26.17 | [20 empty] | 4.8
25 | 20-LM12318 | Vino / PROSECCO DOCG CON/VALD SP ASS. SP 08/20-21 imbottigliato 11/11/2020 |  | L0316 |  | Validato | 17/12/2020 08.41.43 | 21/12/2020 | S | 17/12/2020 11.26.28 | 17/12/2020 11.26.32 | [20 empty] | 4.88